Опросный лист для заказа термошкафов В-типа

| 1. Общие данные |
| --- |
| Организация |  |
| Контактное лицо / контакты |  |
| Название объекта |  |
| Шифр проекта / № опросного листа |  |
| Зона установки | Взрывоопасная Класс зоны________ Класс температуры________ | Общепромышленная |
| Абсолютный минимум температуры наружного воздуха ________°С | Температура рабочей среды от ___ до ____ °С |
| 2. Типоразмеры(внутренние габариты) |
| Высота | Ширина | Глубина |
|  | одна дверь | две двери |  |
| 1000 | 600 | 1400 | 600 |
| 1500 | 800 | 1600 | 800 |
| 2000 | 1000 | 1800 | 1000 |
| --- | 1200 | 2000 | --- |
| или введите необходимые вам размеры |  |  |  |
| 3. Монтажные элементы для оборудования |
| Трубный адаптер | Монтажные шины | Din-рейка | Плата монтажная |
| АТ__________________ ____шт. | ШМ__________ мм____ ___ шт. | Din______L______мм____ __ шт. | ПМ_____x______ мм____ ___ шт. |
| АТ__________________ ____ шт. | ШМ__________ мм____ ___ шт. | Din______L______мм____ __ шт. | ПМ_____x______ мм____ ___ шт. |
| АТ__________________ ____ шт. | ШМ__________ мм____ ___ шт. | Din______L______мм____ __ шт. | ПМ_____x______ мм____ ___ шт. |
| ПИЛТ _______шт (утеплитель ввода обогреваемой импульсной трубки) | Установка ПИЛТА | В левой стенке В правой стенке | В нижней стенке В задней стенке |
| Вводы кабельные (ВК)/ вводы трубные (ВТ) (указать внешн.диаметр или марку кабеля, марку металлорукава(МР) или внешн. диаметр, расположение вводов указать на эскизе) | В левой стенке: | ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт, ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт |
|  | В правой стенке: | ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт, ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт |
|  | В нижней стенке: | ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт, ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт |
|  | В задней стенке: | ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт, ВК/ВТ ___________ МР______ ____шт |
| Сверление отверстий под проходы | Отверстия не сверлятся(ВК/ВТ вкладываются в шкаф) Сверлятся (Заказчик предоставляет схему сверления отверстий) |
| 4. Описание оборудования, размещаемого в термошкафу |
| Наименование прибора, наименование арматуры, наименование привода Вентильные блоки, краны, задвижки, бобышки, патрубки, фланцы и т.д. При наличии арматуры приложить эскиз с габаритными и присоединительными размерами. Для фланцев указывать наружный диаметр и толщину или Ду(Dn) / Pу(Pn) Например: 1) датчик давления Emerson, модель 3051S со встроенным ЖК индикатором; 2) вентильный блок, модель 306; 3) Мембрана AWG | 1) 2) 3) |
| 5. Обогрев термошкафа |
| Без обогрева Вентиляция | Электрообогрев Мощность рекомендуемая производителем Обогрев P=______Вт | Обогрев вода/пар ТТ под приварку ТТ с резьбой ( G1; G1/2; G3/4) |
| Выбор электронагревателя взрывозащищенного (по умолчанию температура включения нагревателя +5°С, температура отключения +20°С) | ОША Нагреватель на основе саморегулирующегося кабеля "НКС" (Россия) |
| Обогрев импульсных трубок (опросный лист для обогрева импульсных трубок ИМПЛАЙН заполняется отдельно) | Количество _________________________________________________шт Длина______________________________________________________мм Диаметр____________________________________________________мм Без обогрева Термочулок Термоизолированная импульсная трубка ИМПЛАЙН с электрообогревом |
| Дополнительно |  |
| 6. Конструктивные особенности термошкафа |
| Смотровое окно | Без окна С окном | Дренажная линия (сливная), проходит через нижнюю стенку (дно) |
| Запирание на замок (стандарт 32мм) |
| Цвет стандартно RAL 7032 RAL _______ |
| Освещение внутри термошкафа |
| Дополнительная изоляция(вспененный каучук с фольгированным покрытием) для температуры ниже -60°С |
| Надпись на маркировочной пластине | нет да Текст надписи: |
| Дополнительно |  |